## Plan de Mantenimiento 2026
| PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS |  | FECHA:27/11/2023
VERSIÓN:02
CODIGÓ: F-GAF-001
OBJETIVO
Establecer y realizar medidas preventivas para evitar accidentes derivados de fallas en vehiculos, instalaciones y equipos propios que hacen parte de las operaciones y la infraestructura del EPA Cartagena
ALCANCE
El programa de Mantenimiento aplica para todos los vehiculos, instalaciones y equipos propios que hacen parte de las operaciones del EPA Cartagena.
DEFINICIONES
Mantenimiento: Conjunto de acciones y actividades destinadas a conservar los recursos de la Entidad en las mejores condiciones para su desempeño efectivo.
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas las fases de actividad de la Entidad, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados de las operaciones. Este sistema se basa en el hecho de que las partes de un equipo se gastan en forma desigual y es necesario prestarles servicio en forma racional, para garantizar su buen funcionamiento. El mantenimiento es aquel que se hace mediante un programa de actividades previamente establecido, con el fin de anticiparse a la presencia de fallas en instalaciones y equipos.
Mantenimiento Correctivo: Es un mantenimiento encaminado a corregir una falla que se presente en determinado momento, es el equipo quien determina las paradas. Su función primordial es poner en marcha el equipo lo más rápido y con el mínimo coste posible.
Imprevistos: Son eventos que no se prevén, así se haya implantado un programa de mantenimiento preventivo, ya que en cualquier momento se pueden presentar fallas sin ser detectadas en las inspecciones de seguridad.
Mantenimiento Programado: Se basa en la suposición de que las piezas se desgasten siempre en la misma forma y en el mismo período, así se esté trabajando bajo condiciones diferentes.
ACTIVIDADES
Inventarios: Se mantiene actualizado el inventario (constantemente) de propiedad, planta y equipos del EPA Cartagena.
Inspeccion Pre-operacional: Todos los equipos críticos que intervienen en las operaciones de la Entidad, contaran con un registro de inspección preoperacional, la cual permitirá detectar fallas para ser corregidas de inmediato. Esta inspección pre-operacional permite evaluar los factores predominantes y repetitivos que pueden llegar a ocasionar algún incidente en la operación; La realización de esta es de quien use el equipo.
Mantenimiento Locativo: Se revisará el estado de instalaciones físicas incluyendo entre otros, luminarias, redes eléctricas, señalización, aires acondicionados, equipos de oficina y equipos de emergencia de acuerdo a las frecuencias establecidas en el cronograma de actividades.
Mantenimiento de vehiculos y equipos: Se realizara mantenimiento preventivo a todos los vehiculos y equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante entre las que se encuentra revision y mantenimiento de frenos, cambios de aceite, cambio de valvulina, engrases, filtros y lubricacion general; ademas de la revision general entre otros.
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento año 2026 (%) |  | 0%

## V-Man. Preventivo y Correctivo
|  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO | [40 empty] | FECHA:27/11/2023
VERSIÓN:02
CODIGÓ: F-GAF-001
FECHA: |  |  | DEL |  | 01 DE ENERO | [11 empty] | A |  |  | 31 DE DICIEMBRE | [13 empty] | AÑO | [9 empty] | 2026
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
EQUIPOS |  |  | REPROGRAMACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento del Plan
TIPO | RESPONSABLE | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
NISSAN FRONTIER OUG844 | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: MC; 4: T; 1: PC; 3: MC; 4: MP; 3: MP; 1: P; 3: MP; 3: MP; 4: S | 0 | 10
NISSAN FRONTIER OUG848 | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: PC; 3: MC; 4: T; 1: MP; 4: MP; 1: P; 4: MP; 3: MP; 4: S | 0 | 9
TOYOTA HILUX FNL535 | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: MP; 4: MP; 2: MP; 4: S; 1: P; 2: MP; 3: MP | 0 | 7
TOYOTA HILUX FNL536 | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: MP; 4: MP; 2: MP; 4: S; 1: P; 2: MP; 3: MP | 0 | 7
CHEVROLET NPR OUG901 | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: MP; 4: MP; 2: MP; 4: S; 1: P; 2: MP; 3: MP | 0 | 7
NISSAN FRONTIER OUG833 | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: DB; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a | 0 | 1
RENAULT DUSTER OUG843 | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: DB; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a; 1: n/a; 2: n/a; 3: n/a; 4: n/a | 0 | 1
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
EQUIPOS |  |  | REPROGRAMACIÓN |  | 1: ENERO; 1: FEBRERO; 1: MARZO; 1: ABRIL; 1: MAYO; 1: JUNIO; 1: JULIO; 1: AGOSTO; 1: SEPTIEMBRE; 1: OCTUBRE; 1: NOVIEMBRE; 1: DICIEMBRE | Cumplimiento del Plan
TIPO | RESPONSABLE | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
MOTOCICLETA IDF25E | Subdirección Técnica y Desarrollo | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: MC; 4: T; 1: PC; 3: MC; 3: MP; 1: P; 4: MP; 1: S | 0 | 8
MOTOCICLETA IDD92E | Subdirección Técnica y Desarrollo | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: MC; 4: T; 1: PC; 3: MC; 3: MP; 1: P; 4: MP; 1: S | 0 | 8
MOTOCICLETA XQA03E | Subdirección Técnica y Desarrollo | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: MC; 4: T; 1: PC; 3: MC; 3: MP; 4: S; 1: P; 2: T; 4: MP | 0 | 9
MOTOCICLETA XQA04E | Subdirección Técnica y Desarrollo | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: MC; 4: T; 1: PC; 3: MC; 3: MP; 4: S; 1: P; 2: T; 4: MP | 0 | 9
MANTENIMIENTO BOTE SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL LA VIRGEN
EQUIPOS |  |  | REPROGRAMACIÓN |  | 1: ENERO; 1: FEBRERO; 1: MARZO; 1: ABRIL; 1: MAYO; 1: JUNIO; 1: JULIO; 1: AGOSTO; 1: SEPTIEMBRE; 1: OCTUBRE; 1: NOVIEMBRE; 1: DICIEMBRE | Cumplimiento del Plan
TIPO | RESPONSABLE | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
BOTE SMA LA VIRGEN | Subdirección Técnica y Desarrollo | MANTENIMIENTOS | n/a | n/a | 1: PC; 3: MC; 3: MP; 1: P | 0 | 4
[5 empty] | 1: Total Cumplimiento y Meta | 0 | 80
[5 empty] | 1: Porcentaje de Cumplimiento | 0%
PROCESOS |  | PROCESO DE CONTRATACIÓN - PC | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MP |  | 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MC; 1: EJECUTADO; 1: IMPREVISTOS; 1: TECNICOMECANICA - T; 1: SOAT - S; 1: PÓLIZAS - P | DADA DE BAJA - DB
NOTA: SI NO SE CUMPLE LA FECHA DEL MANTENIMIENTO, SE DEBE REPROGRAMAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, ESTE CRONOGRAMA DEPENDE DE LAS EVENTUALIDADES QUE PUEDAN LLEGAR A PRESENTARSE.
MP
MC
T
S
P
PC
DB
Note on AO26: Matias Gutierrez: Se debe agregar al contrato de MM de vehículos por terminación de garantía
Note on AO27: Matias Gutierrez: Se debe agregar al contrato de MM de vehículos por terminación de garantía

## Aires Acondicionados
|  |  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO | [36 empty] | FECHA:27/11/2023
VERSIÓN:02
CODIGÓ: F-GAF-001
FECHA: |  |  |  | DEL | 01 DE ENERO | [11 empty] | A |  |  | 31 DE DICIEMBRE | [13 empty] | AÑO | [6 empty] | 2026
MANTENIMIENTO A/C
OFICINA SEAPORT
EQUIPOS |  |  | REPROGRAMACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento del Plan |  | Cumplimiento del Plan
TIPO | RESPONSABLE | g | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta | Cumplimiento | Meta
Mini Split Mirage 18 BTU | Subdirección Administrativa | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Mini Split Mirage 12 BTU | Subdirección Administrativa | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Mini Split Mirage 24BTU | Tesorería Contabilidad Recepción | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Casette Trane 36 BTU | Dirección General Control Interno Planeación | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Mini Split 12 BTU | Dirección General Control Interno Planeación | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Mini Split 18 BTU | Dirección General Control Interno Planeación | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Cassette Trane 36 BTU | Subdirección Educación Contratación Archivo Sistemas | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
Cassette Trane 36 BTU | Subdirección Educación Contratación Archivo Sistemas | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
Cassette Trane 36 BTU | Subdirección Técnica y Oficina Asesora Jurídica | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
Cassette Trane 36 BTU | Subdirección Técnica y Oficina Asesora Jurídica | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
ALMACEN
EQUIPOS |  |  | REPROGRAMACIÓN |  | 1: ENERO; 1: FEBRERO; 1: MARZO; 1: ABRIL; 1: MAYO; 1: JUNIO; 1: JULIO; 1: AGOSTO; 1: SEPTIEMBRE; 1: OCTUBRE; 1: NOVIEMBRE; 1: DICIEMBRE | Cumplimiento del Plan
TIPO | RESPONSABLE | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
Mini Split Inverter 24 BTU | Almacen | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
BOCANA
EQUIPOS |  |  | REPROGRAMACIÓN |  | 1: ENERO; 1: FEBRERO; 1: MARZO; 1: ABRIL; 1: MAYO; 1: JUNIO; 1: JULIO; 1: AGOSTO; 1: SEPTIEMBRE; 1: OCTUBRE; 1: NOVIEMBRE; 1: DICIEMBRE | Cumplimiento del Plan |  | Cumplimiento del Plan
TIPO | RESPONSABLE | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta | Cumplimiento | Meta
Mini Split Inverter 18 BTU | Ludoteca | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
Mini Split Inverter 18 BTU | Archivo | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
Mini Split Inverter 12 BTU | Ecobloque | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
Mini Split 12 BTU | Laboratorio | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Mini Split 12 BTU | Veterinaria | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Mini Split 24 BTU | Auditorio | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
Mini Split 24 BTU | Auditorio | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
Mini Split 12 BTU | Almacen de Alimentación | Mantenimientos | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 5 | 2 | 3 | bar: 1; 1; 2; 3; 3
Mini Split Inverter 9 BTU | Oficina | Mantenimientos | n/a | n/a | 1: PC; 1: MC; 2: MP; 3: MP; 3: MP | 0 | 5 | 2 | 3
PROCESOS |  | PROCESO DE CONTRATACIÓN - PC | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MP |  | 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MC; 1: EJECUTADO; 1: IMPREVISTOS; 1: Total Cumplimiento y Meta | 0 | 100 | 38 | 57
[5 empty] | 1: Porcentaje de Cumplimiento | 0% |  | 66.67%
NOTA: SI NO SE CUMPLE LA FECHA DEL MANTENIMIENTO, SE DEBE REPROGRAMAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, ESTE CRONOGRAMA DEPENDE DE LAS EVENTUALIDADES QUE PUEDAN LLEGAR A PRESENTARSE.

## EME y Extintores
|  | PLAN DE MANTENIMIENTO | [20 empty] | FECHA:27/11/2023
VERSIÓN:02
CODIGÓ: F-GAF-001
FECHA: |  | DEL | 01 DE ENERO | [13 empty] | AL | 31 DE DICIEMBRE |  |  |  | AÑO | 2026 | AÑO | 2023
No | Area donde esta ubicado el equipo | PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PESAJE | [13 empty] | TIPO DE EXTINTOR | [5 empty] | Cumplimiento del Plan
|  | Fecha Vencimiento recarga |  | AÑO 2025
|  | Mes | Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ABC Multiproposito 20 Lbs | ABC Multiproposito 10 Lbs | ABC Multiproposito 5 Lbs | CO2 15 Lbs | CO2 10 Lbs | Agua presurizada 2.5 Gls | Cumplimiento | Meta
1 | 1er Piso Contabilidad, Tesoreria, PPTO, Cobros/liquidaciones, Recepción | 12 | 2025 | AÑO 2025 Enero: PC; AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 6
2 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 5
3 | 1er Piso Subdirección Administrativa y Financiera | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 5
4 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 5
5 | 5to Piso Torre Derecha Planeación | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 5
6 | 5to Piso Torre Derecha Dirección General | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5
7 | 5to Piso Torre Izquierda Oficina Asesora Jurídica | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS | 1 | [5 empty] | 0 | 5
8 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 5
9 | 5to Piso Torre Izquierda Subdirección Técnica | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 5
10 | 6to Subdrección Educación, Sistemas, Contratación y Archivo | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5
11 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 5
12 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS | [5 empty] | 1 | 0 | 5
13 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS | [5 empty] | 1 | 0 | 5
14 | Bocana | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS | 1 | [5 empty] | 0 | 5
15 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5
16 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5
17 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5
18 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5
19 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5
20 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5
21 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5
22 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 5
23 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS | [5 empty] | 1 | 0 | 5
24 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS | [5 empty] | 1 | 0 | 5
25 | FNL535 | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5
26 | FNL536 | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5
27 | OUG844 | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5
28 | OUG848 | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5
29 | BOTE SMA LA VIRGEN | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5
30 | BODEGA | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5
31 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5
32 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5
33 |  | 12 | 2025 | AÑO 2025 Agosto: MAN P&C | IS | IS | IS | IS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5
0
PROCESOS |  | PROCESO DE CONTRATACIÓN - PC |  | AÑO 2025 Abril: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - MAN P&C | INSPECCIONES DE SEGURIDAD - IS |  |  |  |  | EJECUTADO |  |  | Total Cumplimiento |  | 0 | 166
[20 empty] | Porcentaje de cumplimiento |  | 0% | bar: AÑO 2025 Abril to AÑO 2025 Julio

## Fumigaciones y Desinfección
|  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO | [42 empty] | FECHA:27/11/2023
VERSIÓN:02
CODIGÓ: F-GAF-001
FECHA: |  |  | DEL | 01 DE ENERO | [11 empty] | AL |  |  | 31 DE DICIEMBRE | [13 empty] | AÑO |  |  |  |  | 2026
FUMIGACIONES Y DESINFECCIONES
OFICINAS SEAPORT - MANGA
EQUIPOS |  | REPROGRAMACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento del Plan
TIPO | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
LOCATIVO | Mantenimiento Infraestructura | n/a | n/a | 1: PC; 1: FP; 2: BAD; 2: FP; 3: BAD; 3: FP; 4: BAD; 1: FP; 2: BAD | 0 | 9
ALMACEN
EQUIPOS |  | REPROGRAMACIÓN |  | 1: ENERO; 1: FEBRERO; 1: MARZO; 1: ABRIL; 1: MAYO; 1: JUNIO; 1: JULIO; 1: AGOSTO; 1: SEPTIEMBRE; 1: OCTUBRE; 1: NOVIEMBRE; 1: DICIEMBRE | Cumplimiento del Plan
TIPO | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
LOCATIVO | Mantenimiento Infraestructura | n/a | n/a | 1: PC; 1: FP; 2: BAD; 2: FP; 3: BAD; 3: FP; 4: BAD; 1: FP; 2: BAD | 0 | 9
BOCANA
EQUIPOS |  | REPROGRAMACIÓN |  | 1: ENERO; 1: FEBRERO; 1: MARZO; 1: ABRIL; 1: MAYO; 1: JUNIO; 1: JULIO; 1: AGOSTO; 1: SEPTIEMBRE; 1: OCTUBRE; 1: NOVIEMBRE; 1: DICIEMBRE | Cumplimiento del Plan
TIPO | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
LOCATIVO | Mantenimiento Infraestructura | n/a | n/a | 1: PC; 1: FP; 2: BAD; 2: FP; 3: BAD; 3: FP; 4: BAD; 1: FP; 2: BAD | 0 | 9
PROCESOS | PROCESO DE CONTRATACIÓN | FUMIGACIÓN DE PLAGAS - FP |  | 1: DESINFECCIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS - DAB; 1: EJECUTADO; 1: IMPREVISTOS; 4: Total cumplimiento y meta | 0 | 27
|  |  |  | 4: Porcentaje de cumplimiento | 0%
NOTA: SI NO SE CUMPLE LA FECHA DEL MANTENIMIENTO, SE DEBE REPROGRAMAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, ESTE CRONOGRAMA DEPENDE DE LAS EVENTUALIDADES QUE PUEDAN LLEGAR A PRESENTARSE.
FP
BAD

## Equipos de Computo
|  |  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO | [37 empty] | FECHA:27/11/2023
VERSIÓN:02
CODIGÓ: F-GAF-001
FECHA: |  |  |  | DE | 01 DE ENERO | [11 empty] | A |  |  | 31 DE DIEMBRE | [13 empty] | AÑO |  |  |  |  | 2026
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
EQUIPOS |  |  | REPROGRAMACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento del Plan |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS
EQUIPO | RESPONSABLE | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
Hewlett-Packard Low Profile Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 3 | 0 | 9 | bar: 1; 1; 1
LENOVO Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hacer Notebook | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Intel Corporation Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
To Be Filled By O.E.M. Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Mini Tower | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Mini Tower | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Mini Tower | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Low Profile Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
HP Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
HP Low Profile Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
HP Low Profile Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
HP Low Profile Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Dell Inc. Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
HP Tower | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
HP Tower | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Dell Inc. Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Compumax Computer S.A.S Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Compumax Computer S.A.S Desktop | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | 0 | 9 | bar: 1; 1
HP Notebook | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | 0 | 8 | bar: 1; 1
LENOVO Notebook | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
LENOVO Notebook | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
LENOVO Notebook | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
LENOVO Notebook | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
LENOVO Notebook | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Intel Corporation Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Low Profile Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Hewlett-Packard Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Hewlett-Packard Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Hewlett-Packard Mini Tower | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Hewlett-Packard Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Low Profile Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Hewlett-Packard Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
LENOVO Desktop | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Notebook | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Notebook | Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Dell Inc. Desktop | Subdirección de Educación Ambiental | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Dell Inc. Desktop | Subdirección de Educación Ambiental | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Intel Corporation Desktop | Subdirección de Educación Ambiental | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Hewlett-Packard Desktop | Subdirección de Educación Ambiental | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Dell Inc. Desktop | Subdirección de Educación Ambiental | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Compumax Computer S.A.S Desktop | Subdirección de Educación Ambiental | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Hewlett-Packard Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Dell Inc. Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
HP Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
HP Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
HP Low Profile Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Hewlett-Packard Mini Tower | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Hewlett-Packard Low Profile Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Hewlett-Packard Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Intel Corporation Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Hewlett-Packard Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Intel Corporation Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
HP Low Profile Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Compumax Computer S.A.S Desktop | Oficina Asesora Jurídica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 4; 4
Hewlett-Packard Low Profile Desktop | Oficina Asesora Control Interno | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Mini Tower | Oficina Asesora Control Interno | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
HP Low Profile Desktop | Oficina Asesora Control Interno | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
Hewlett-Packard Notebook | Oficina Asesora Control Interno | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 1
LENOVO Desktop | Oficina Asesora Planeación | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Low Profile Desktop | Oficina Asesora Planeación | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Hewlett-Packard Notebook | Oficina Asesora Planeación | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Low Profile Desktop | Oficina Asesora Planeación | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
Hewlett-Packard Desktop | Oficina Asesora Planeación | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
HP Desktop | Oficina Asesora Planeación | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 2; 2
LAPTOP-PRIVADA Notebook | Secretaría Privada | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
HP Desktop | Dirección General | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Hewlett-Packard Notebook | Dirección General | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Hewlett-Packard Desktop | Dirección General | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Hewlett-Packard Notebook | Dirección General | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Hewlett-Packard Desktop | Dirección General | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
Compumax Computer S.A.S Desktop | Dirección General | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
HP Notebook | Dirección General | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 3; 3
ONLINE UPS | Dirección General | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 3
ONLINE UPS | Subdirección Administrativa y Financiera | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 3
ONLINE UPS | Subdirección Educación | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 3
ONLINE UPS | Subdirección Técnica y Oficina Asesora Juridica | MANTENIMIENTO | n/a | n/a | [48 empty] | 0 | 2 | bar: 1; 3
PROCESOS |  | PROCESO DE CONTRATACIÓN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MP |  | 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MC; 1: EJECUTADO; 2: IMPREVISTOS; 3: Total cumplimiento y meta | 0 | 165
[5 empty] | 3: Porcentaje de cumplimiento | 0%

## Equipos de Medición
[5 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO | [40 empty] | FECHA:27/11/2023
VERSIÓN:02
CODIGÓ: F-GAF-001
FECHA: |  |  | DE | 01 DE ENERO | [11 empty] | A |  |  | 31 DE DICIEMBRE | [13 empty] | AÑO |  |  |  |  | 2026
EQUIPOS DE MEDICIÓN
SEAPORT MANGA - MAMONAL - CARDIQUE - CUARTELILLO OLAYA - BOCANA - BASE NAVAL
TIPO |  | REPROGRAMACIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento del Plan
EQUIPOS | CLASE | CAUSA | FECHA
SEMANAS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Cumplimiento | Meta
SONOMETRO TRIPODE 2MT WEIFENG | MANTENIMIENTO | [50 empty] | 0 | 2 | bar: 1 to 1
SONOMETRO TRIPODE 2MT WEIFENG | MANTENIMIENTO | [50 empty] | 0 | 1 | bar: 1 to 1
SONOMETRO TRIPODE 2MT WEIFENG | MANTENIMIENTO | [50 empty] | 0 | 1 | bar: 1 to 1
ESTACIÓN DE MONITOREO Mamonal (zona franca la candelaria) | MANTENIMIENTO |  |  | 1: PC; 1: MC; 1: MP; 1: MP; 1: MP; 1: MP; 1: MP; 1: MP; 1: MP; 1: MP; 1: MP | 0 | 11
ESTACIÓN DE MONITOREO Cardique | MANTENIMIENTO | [50 empty] | 0 | 10 | bar: 1 to 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
ESTACIÓN DE MONITOREO Cuartelillo olaya (Por traladar) | MANTENIMIENTO | [50 empty] | 0 | 10 | bar: 1 to 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
ESTACIÓN DE MONITOREO Bocana | MANTENIMIENTO | [50 empty] | 0 | 10 | bar: 1 to 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
ESTACIÓN DE MONITOREO Base Naval (Por trasladar) | MANTENIMIENTO | [50 empty] | 0 | 10 | bar: 1 to 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
PROCESOS |  | PROCESO DE CONTRATACIÓN - PC |  | 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MP; 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MC; 4: EJECUTADO; 4: IMPREVISTOS; 4: Total cumplimiento y meta | 0 | 55
|  |  |  | 4: Porcentaje de cumplimiento | 0%
NOTA: SI NO SE CUMPLE LA FECHA DEL MANTENIMIENTO, SE DEBE REPROGRAMAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, ESTE CRONOGRAMA DEPENDE DE LAS EVENTUALIDADES QUE PUEDAN LLEGAR A PRESENTARSE.